Suppl 1 Sequences and parameters of MRI

| Sequences | Image plane | TR/TE (msec) | FOV (mm) | Flip angle | Thickness (mm) | Matrix | Scanning order |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FIESTA | C | 3.5/1.5 | 420 × 420 | 60 | 5 | 160 × 224 | 1 |
| T1WI | A | 190/4.3(2) | 420 × 420 | 80 | 5 | 256 × 160 | 2 |
| T2WI | A | 6667/85 | 420 × 420 | 160 | 5 | 320 × 224 | 3 |
| LAVA | A | 3.7/1.7 | 420 × 420 | 15 | 2.5 | 256 × 192 | 4 |
| 2D MRCP | Oblique | 4000/847 | 320 × 320 | 160 | 50 | 320 × 256 | 5 |